附件6

2012年度全国注册公用设备工程师（暖通空调）

专业考试所使用的规范、标准

| 序号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采暖通风与空气调节设计规范 | GB 50019－2003 |  |
| 2 | 建筑设计防火规范 | GB 50016－2006 |  |
| 3 | 高层民用建筑设计防火规范 | GB 50045－95 | 2005年版 |
| 4 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | GB 50067－97 | 暖通部分 |
| 5 | 人民防空地下室设计规范 | GB50038-2006 | 暖通部分 |
| 6 | 人民防空工程设计防火规范 | GB50098-2009 | 暖通部分 |
| 7 | 住宅建筑规范 | GB 50368-2005 | 暖通部分 |
| 8 | 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 | JGJ 26－2010 |  |
| 9 | 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 | JGJ 134－2000 |  |
| 10 | 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 | JGJ 75－2003 |  |
| 11 | 公共建筑节能设计标准 | GB 50189－2005 |  |
| 12 | 民用建筑热工设计规范 | GB 50176－93 |  |
| 13 | 地面辐射供暖技术规程 | JGJ 142－2004 |  |
| 14 | 地源热泵系统工程技术规范 | GB 50366-2005 | 2009年版 |
| 15 | 工业设备及管道绝热工程设计规范 | GB 50264－1997 |  |
| 16 | 洁净厂房设计规范 | GB 50073－2001 |  |
| 17 | 冷库设计规范 | GB 50072－2010 |  |
| 18 | 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB 50242－2002 |  |
| 19 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB 50243－2002 |  |
| 20 | 既有采暖居住建筑节能改造技术标准 | JGJ 129－2000 |  |
| 21 | 建筑节能工程施工质量验收规范 | GB 50411－2007 |  |
| 22 | 工业企业设计卫生标准 | GBZ 1－2010 |  |
| 23 | 工作场所有害因素职业接触限值 | GBZ 2－2002 |  |
| 24 | 大气污染物综合排放标准 | GB 16297－1996 |  |
| 25 | 工业企业噪声控制设计规范 | GBJ 87-85 |  |
| 26 | 环境空气质量标准 | GB 3095－1996 |  |
| 27 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |  |
| 28 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB 13271－2001 |  |
| 29 | 锅炉房设计规范 | GB 50041－2008 |  |
| 30 | 城镇供热管网设计规范 | CJJ 34－2010 |  |
| 31 | 城镇燃气设计规范 | GB 50028－2006 |  |
| 32 | 城镇燃气技术规范 | GB 50494－2009 |  |
| 33 | 组合式空调机组 | GB/T 14294－2008 | 设计选用部分 |
| 34 | 柜式风机盘管机组 | JB/T 9066－1999 | 设计选用部分 |
| 35 | 风机盘管 | GB/T 19232－2003 | 设计选用部分 |
| 36 | 组合式空气处理机组噪声限值 | GB/T 13326－2008 |  |
| 37 | 冷水机组能效限定值及能源效率等级 | GB 19577－2004 |  |
| 38 | 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级 | GB 19576－2004 |  |
| 39 | 房间空气调节器能效限定值及能源效率等级 | GB 12021.3－2010 |  |
| 40 | 多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级 | GB 21454－2008 |  |
| 41 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T 18430.1-2007 | 设计选用部分 |
| 42 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 户用和类似用途的冷水(热泵)机组 | GB/T 18430.2-2001 | 设计选用部分 |
| 43 | 溴化锂吸收式冷（温）水机组安全要求 | GB 18361－2001 |  |
| 44 | 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 | GB/T 18362－2001 | 设计选用部分 |
| 45 | 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组 | GB/T 18431－2001 | 设计选用部分 |
| 46 | 水源热泵机组 | GB/T 19409－2003 | 设计选用部分 |
| 47 | 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 | GB 50274－2010 | 制冷设备部分 |
| 48 | 通风机能效限定值及节能评价值 | GB/T 19761－2005 |  |
| 49 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 | GB/T 19762－2005 |  |
| 50 | 供热计量技术规程 | JGJ 173－2009 |  |
| 51 | 蓄冷空调工程技术规程 | JGJ 158－2008 |  |
| 52 | 离心式除尘器 | GB/T 9054－2000 | 设计选用部分 |
| 53 | 回转反吹类袋式除尘器 | GB/T 8533－1997 | 设计选用部分 |
| 54 | 脉冲喷吹类袋式除尘器 | GB/T 8532－1997 | 设计选用部分 |
| 55 | 内滤分室反吹类袋式除尘器 | GB/T 8534－1997 | 设计选用部分 |
| 56 | 建筑给水排水设计规范 | GB 50015－2003 | 2009年版 |
| 57 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348－2008 |  |
| 58 | 建筑给水排水设计规范 | GB 50015－2003 | 2009年版 |
| 59 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348－2008 |  |

参考资料：

《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材》第二版，中国建筑工业出版社    2006年

由全国勘察设计注册公用设备工程师专业管理委员会组织编写

2012年度全国注册公用设备工程师（给水排水）

专业考试所使用的规范、标准

| 序号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外给水设计规范 | GB 50013－2006 |  |
| 2 | 室外排水设计规范 | GB 50014—2006 |  |
| 3 | 建筑给水排水设计规范 | GB 50015—2003（2009年版） |  |
| 4 | 建筑设计防火规范 | GB 20016—2006 |  |
| 5 | 高层民用建筑设计防火规范 | GB 50045—95（2005年版） |  |
| 6 | 自动喷水灭火系统设计规范 | GB 50084—2001（2005年版） |  |
| 7 | 建筑中水设计规范 | GB 50336—2002 |  |
| 8 | 游泳池给水排水技术规程 | CJJ 122—2008 |  |
| 9 | 民用建筑节水设计标准 | GB 50555—2010 |  |
| 10 | 泵站设计规范 | GB 50265—2010 |  |
| 11 | 工业循环水冷却设计规范 | GB/T 50102—2003 |  |
| 12 | 工业循环冷却水处理设计规范 | GB 50050—2007 |  |
| 13 | 工业用水软化除盐设计规范 | GB/T 50192—2006 |  |
| 14 | 水喷雾灭火系统设计规范 | GB 50219—95 |  |
| 15 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | GB 50067—97 |  |
| 16 | 建筑灭火器配置设计规范 | GB 50140—2005 |  |
| 17 | 气体灭火系统设计规范 | GB 50370—2005 |  |
| 18 | 二氧化碳灭火系统设计规范 | GB 50193—93（2010年版） |  |
| 19 | 住宅设计规范 | GB 50096—1999（2003年版） |  |
| 20 | 住宅建筑规范 | GB 50368—2005 |  |
| 21 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | GB 50261—2005 |  |
| 22 | 管道直饮水系统技术规程 | CJJ 110—2006 |  |
| 23 | 生活饮用水水源水质标准 | CJ 3020—93 |  |
| 24 | 生活饮用水卫生标准 | GB 5749—2006 |  |
| 25 | 饮用净水水质标准 | CJ 94—2005 |  |
| 26 | 地表水环境质量标准 | GB 3838—2002 |  |
| 27 | 污水综合排放标准 | GB 8978—1996 |  |
| 28 | 污水排入城镇下水道水质标准 | CJ343 —2010 |  |
| 29 | 城市污水再生利用 分类 | GB/T 18919—2002 |  |
| 30 | 城市污水再生利用 城市杂用水水质 | GB/T 18920—2002 |  |
| 31 | 城市污水再生利用 景观环境用水水质 | GB/T 18921—2002 |  |
| 32 | 污水再生利用工程设计规范 | GB 50335—2002 |  |
| 33 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918—2002 |  |
| 34 | 建筑与小区雨水利用工程技术规范 | GB 50400-2006 |  |
| 35 | 给水排水工程基本术语标准 | GB∕T 50125-2010 |  |

推荐参考资料：

1．全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业执业资格考试教材  2011年版，中国建筑工业出版社

第1册 给水工程

第2册 排水工程

第3册 建筑给水排水工程

第4册 常用资料

2．《全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业考试标准规范汇编》2011年版，中国计划出版社。

以上资料由全国勘察设计注册公用设备工程师专业管理委员会组织编写。

2012年度全国注册公用设备工程师（动力）

专业考试所使用的规范、标准

| 序 号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房设计规范 | GB50041-2008 |  |
| 2 | 小型火力发电厂设计规范 | GB50049-2011 |  |
| 3 | 城镇供热管网设计规范 | GJJ34-2010 |  |
| 4 | 火力发电厂汽水管道设计技术规定 | DL/T5054-1996 |  |
| 5 | 蒸汽锅炉安全技术监察规程 | 1996 |  |
| 6 | 热水锅炉安全技术监察规程 | 1997 |  |
| 7 | 工业锅炉水质 | GB∕T1576-2008 |  |
| 8 | 城镇直埋供热管道工程技术规程 | CJJ/T81-98 |  |
| 9 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2001 |  |
| 10 | 工业用水软化除盐设计规范 | GB/T50109-2006 |  |
| 11 | 城镇燃气设计规范 | GB50028-2006 |  |
| 12 | 发生炉煤气站设计规范 | GB50195-94 |  |
| 13 | 工业企业煤气安全规程 | GB6222-2005 |  |
| 14 | 炼焦工艺设计规范 | GB50432-2007 |  |
| 15 | 焦化安全规程 | GB12710-2008 |  |
| 16 | 常压固定床气化用煤技术条件 | GB/T9143-2008 |  |
| 17 | 中国煤炭分类 | GB-T5751-2009 |  |
| 18 | 城镇燃气分类和基本特征 | GB/T13611-2006 |  |
| 19 | 人工煤气 | GB13612-2006 |  |
| 20 | 氢气站设计规范 | GB50177-2005 |  |
| 21 | 氧气站设计规范 | GB50030-91 |  |
| 22 | 压缩空气站设计规范 | GB50029-2003 |  |
| 23 | 加氢站技术规范 | GB50516-2010 |  |
| 24 | 建筑设计防火规范 | GB50016-2006 |  |
| 25 | 高层民用建筑设计防火规范 | GB50045-95，2005年版 |  |
| 26 | 工业金属管道设计规范 | GB50316-2000，2008年版 |  |
| 27 | 石油库设计规范 | GB50074-2002 |  |
| 28 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |  |
| 29 | 工业企业厂界环境声排放标准 | GB12348-2008 |  |
| 30 | 环境空气质量标准 | GB3095-96 |  |
| 31 | 工业企业总平面设计规范 | GB50187-1993 |  |
| 32 | 城镇燃气技术规范 | GB50494-2009 |  |

推荐参考资料：

1.《全国勘察设计注册公用设备工程师动力专业考试复习教材》第2版，机械工业出版社    2007年。

2.《全国勘察设计注册公用设备工程师动力专业考试标准规范汇编》2011年版，中国计划出版社。

以上资料均由全国勘察设计注册公用设备工程师专业管理委员会组织编写。